1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий, условий подключения и осуществление подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям водоснабжения  и водоотведения.

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

-   Градостроительным кодексом РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

-  иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими правовые отношения в области выдачи технических условий.

1.2. Вся переписка, проводимая в рамках настоящего Регламента, регистрируется в соответствии с правилами внутреннего делопроизводства МУМПКХ Каладжинского сельского поселения.

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ТУ)

(согласно Правил № 83 от 13.02.2006 г. утвержденных постановлением правительства Российской Федерации)

2.1. Правообладатель земельного участка производит реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, осуществляющее эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.

2.2. Запрос   правообладателя  земельного участка о  предоставлении  технических  условий   или  информации  о  плат  за  подключение  объекта  капитального  строительства   к  сетям  инженерно-технического обеспечения   должен  содержать:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя

земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен

реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства

(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному

земельному участку;

необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического

обеспечения;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при

наличии соответствующей информации);

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии

соответствующей информации).

2.3. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения  определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

2.4. В случае, когда техническая возможность подключения отсутствует, организация МУМПКХ Каладжинского сельского поселения,  в течении  5  рабочих  дней  с даты  обращения ведет подготовку  отказа в выдаче ТУ. Мотивированный отказ в выдаче ТУ должен быть отправлен заказчику в срок не позднее 14-ти рабочих дней от даты регистрации запроса.

2.5. Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в случае обращения правообладателя земельного участка, существует:при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса. Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий.

2.6. Организация МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, в течение 5-ти рабочих дней с момента регистрации Запроса определяет с использованием имеющейся информации и информационно-расчетных систем техническую возможность подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к инженерным сетям водоснабжения и канализации (технические условия) на основе:

– первоначального анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропускной способности сетей водоснабжения и канализации;

– первоначальной оценки альтернативных вариантов подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к существующим инженерным сетям водоснабжения и канализации.

2.7. В случае, когда существует техническая возможность подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к инженерным сетям водоснабжения и канализации, исполнитель осуществляет подготовку ТУ.

ТУ должны содержать:

максимальную нагрузку в возможных точках подключения;

срок подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к инженерным сетям водоснабжения и канализации;

срок действия ТУ.

2.8. Абонентский  отдел МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, ведет базу данных по учету выданных ТУ.

2.9. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

3. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении;

- заключение договора о подключении;

- выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий на присоединение), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- выполнение заказчиком условий подключения;

- проверка исполнителем выполнения заказчиком условия подключения;

- присоединения заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписания сторонами акта о присоединении;

- выполнение условий подачи ресурсов.

3.1. Правообладатель земельного участка – физическое или юридическое лицо (далее по тексту – «Заказчик»), осуществляющий на принадлежащем ему земельном участке строительство (реконструкцию) объекта,  получивший ранее в установленном порядке ТУ (в случае, когда их получение было необходимо) для подключения объекта направляет в  организацию МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, заявление о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения (далее по тексту – Заявление) и предложение заключить договор о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к инженерным сетям водоснабжения (далее – Заявление -предложение).

3.2. Исполнитель по Заявлению проверяет соответствие документов (информации), прилагаемых к Заявлению, указанному перечню.

В случае предоставления не всех документов Исполнитель в течение 6 рабочих дней от даты регистрации Заявления в МУМКХ Каладжинского сельского поселения, уведомляет об этом заказчика и в тридцатидневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

3.3. После предоставления полного комплекта документов исполнитель в тридцатидневный срок с даты их получения осуществляет на базе имеющихся информационно-расчетных систем подготовку Условий подключения в части определения (по соответствующему ресурсу):

  - срока действия Условий подключения;

  - точки присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры) (при возможности определения);

  - специальных технических требований к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;

  - гарантируемого свободного напора водоснабжения в месте присоединения и геодезической отметки верха водопроводной трубы (при возможности определения);

  - разрешаемого отбора объема питьевой воды и режима водопотребления (отпуска);

  - требований по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

  - требований по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения (при возможности определения);

  - перечня мер по рациональному использованию питьевой воды;

  - отметки лотков в местах присоединения к системе канализации (при возможности определения);

  - нормативов водоотведения (разрешаемого объема, состава и режима сброса сточных вод);

  - требований к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

  - требований по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

  - границ эксплуатационной ответственности МУМПКХ Каладжинского сельского поселения и Заказчика

3.4. Заявление – предложение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование Заказчика – юридического лица, фамилия, имя, отчество Заказчика – физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

- предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к сети инженерно-технического обеспечения (заявляемый размер нагрузки ресурса не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных Заказчику);

- кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства (далее - земельный участок);

- правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;

- номер и дата выдачи ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий) и Условий подключения (для  Заказчика – физического лица, осуществляющего создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, данные сведения указываются при необходимости);

- дата подключения объекта капитального строительства;

- планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства (для  Заказчика - физического лица, осуществляющего создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, данные сведения указываются при необходимости).

3.5. К заявлению – предложению  прилагаются следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах.

3.6. Исполнитель обеспечивает подготовку мотивированного отказа в заключении договора о подключении в случае, если:

- у Заказчика отсутствуют ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

- срок действия технических условий истек;

- заявленная в заявлении  на подключение   нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных Заказчику, и Заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной ТУ.

3.7. При соответствии заявления настоящим требованиям и предоставления Заказчиком полного комплекта документов Исполнитель осуществляет подготовку договора о подключении с отражением в нем всех существенных условий.

3.8. Существенные условия  договора о подключении:

- размера нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения;

- местоположения точек подключения на границах земельного участка;

- условий присоединения внутриплощадочных сетей и оборудования объекта капитального строительства к инженерным сетям водоснабжения и канализации;

- даты подключения объекта капитального строительства, не ранее которой исполнитель обязан обеспечить подготовку сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства;

- размера платы за подключение и порядка ее внесения;

- обязанности по приобретению и установлению в точках подключения приборов (узлов) учета ресурсов.

3.9. Размер платы за подключение, указываемый в договоре о подключении, определяется соглашением сторон исходя из расходов по созданию (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения для подключения такого объекта на границе земельного участка. Плата за подключение не взимается, если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности или пропускной способности этой сети.

3.10. Договор о подключении составляется Исполнителем в двух экземплярах, подписывается директором предприятия и направляется заказчику в течение 30 дней со дня регистрации Заявления-предложения и получения необходимых для заключения договора документов.

3.11.Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами актов о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению объекта к сети инженерно-технического обеспечения.

После выполнения заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, выдает разрешение на осуществление Заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (справку о вводе объекта в эксплуатацию).

3.12. До начала подачи ресурсов созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, имеет право:

1) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального строительства до точки подключения;

2) изменить дату подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия по проверке готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему ресурсов.

Заказчик обязан:

1) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (Условия подключения);

2) разработать в соответствии с выданными Условиями подключения проектную документацию и утвердить ее в установленном порядке;

3) в обязательном порядке согласовать с  МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, отступления от Условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования;

4) представить в МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

5) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить организацию МУМПКХ Каладжинского сельского поселения, предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

6) обеспечить доступ представителей МУМПКХ Каладжинского сельского поселения,  для проверки выполнения Условий подключения;

7) заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на отпуск воды и прием сточных вод согласно Правил № 83 от 13.02.2006 г. утвержденных постановлением правительства Российской Федерации п. 17.

8) внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере и сроки, установленные договором о подключении.

# Text boxes

Согласовано:

Глава администрации

Каладжинского сельского поселения

__________________А.Н.Резван

Регламент

предоставления технических  условий   и   подключения

объектов к  водопроводным сетям станицы Каладжинской

МУМПКХ Каладжинского сельского поселения

ст. Каладжинская

2020 год

Утверждено:

Директор МУМПКХ

Каладжинского сельского поселения

______________ В.А.Шевцов