ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  НА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ: № _____от ______________________года                         ОБРАЗЕЦ

Ф.И.О.      _____________________________                 Трубопровод  к домовладению проложить трубами  ПП  О 25 мм.

ст. Каладжинская                                                             1.  В точке  подключения смонтировать  колодец  размером  100см*120 см,

ул.___________________________                      2.  В колодце установить  запорную  арматуру  и водомер типа МN мокроход  О 20 мм.

Точка подключения   ул._____________________                3.  Глубина закладки водопровода 80 см.

4.  Через проезжую часть уложить в  кожух.

Подключение и  установка  прибора учета производит МУМПКХ Каладжинского с/п

Линия 1-1 на схеме является границей балансовой принадлежности

и   эксплуатационной  ответственности.

Водопровод   между   линией  балансовой   принадлежности  и  домовладением ,

принадлежит   хозяину, который несет ответственность за сохранность и эксплуатацию

данного участка.

С  границей  балансовой  принадлежности         _____________          _____________

ознакомлен  и согласен                               (подпись)                 (расшифровка)

ограда

5,0

эл.ст.

водомер

в

6,5                                                                                                                                                Х    вентиль

ул. ________________

Директор     ________________  Шевцов В.А

# Text boxes

№ _____

ул. _____________________

ул. __________________

дорога